Жалобы ООО «СВ-Строй»,  ООО «Архитектура и строительство»   были необоснованные

В Самарское УФАС России поступили жалобы ООО «СВ-Строй»,  ООО «Архитектура и строительство»  на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту  помещения,  расположенного на ул.  Громовой для ГБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и  инвалидов Комсомольского района» (начальная цена контракта 12,8  миллионов рублей).
            Комиссия Управления пришла к выводу,  что в техническом задании аукционной документации были установлены требования такие как:   пункт 156  панели потолочные с высотой подвеса до 1м,  пункт  404  воздуховоды диаметром до 1000мм,  пункт 542  трубы стальные прямоугольные с толщиной стенки не более 3  мм,  пункт 554  марка щебня более 600.
            Было установлено,  что в заявке ООО «Архитектура и строительство»  по позиции 156  предложены потолочные панели высотой до 1м,  а по позиции 404  воздуховоды диаметром до 1000  мм,  таким образом,  конкретные показатели в заявке Общества отсутствовали.  В заявке ООО «СВ-Строй» предложены к поставке трубы стальные,  толщина стенки 3мм и щебень марки 600,  данные параметры не соответствуют требованиям документации об аукционе.
            По результатам рассмотрения жалобы ООО «СВ-Строй»,  ООО «Архитектура и строительство» были признаны необоснованными.

2012-04-16  11:15:00