Комиссия Самарского УФАС России:  нарушения законодательства о размещении заказов отсутствуют

В Управление поступила жалоба ОАО «Медтехника» на положения документации об аукционе при проведении торгов на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования для МБУЗ «Городская больница 䫝» (начальная цена контакта 331  тысяча рублей).
            Согласно доводам жалобы  документация об аукционе составлена с нарушением Закона о размещении заказов.
            Комиссия Самарского УФАС России выявила,  что  в документации об аукционе содержится требование к наличию у участников размещения заказа лицензии на осуществление деятельности в области использования ионизирующего излучения.  Заявитель считает,  что данное требование неправомерно,  так как в соответствии с действующим зако⩨одательством лицензированию подлежит  деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (за исключением,  если источников ионизирующего излучения,  использующихся в медицинской деятельности).
            Было установлено,  что  члены аукционной комиссии направляли запрос в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Самарской области с просьбой разъяснения относительно наличии лицензии у участников размещения заказа.  Был получен ответ от Управления Роспотребнадзора,  что деятельность по техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения,  используемых в медицинской деятельности,  подлежит лицензированию.  Таким образом,  в аукционной документации отсутствует нарушение законодательства о размещении заказов.
            По результатам рассмотрения жалоба ОАО «Медтехника» была признана необоснованной.  Оператору электронной площадки необходимо снять ограничение на заключение контракта.

2012-04-16  11:17:00