По всем параметрам тройки

В Управление поступили жалобы ООО «Первая Архитектурная Мастерская» и ООО «Лаборатория Безопасности» на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона на поставку комплекта оборудования СПЗ с установкой на объектах СГАУ (максимальная цена контракта 8,5  миллионов рублей).
       Заявители считают,  что поданные заявки полностью соответствуют документации об аукционе,  отказ аукционной комиссии в допуске к участию неправомерен.  
       Комиссия Самарского УФАС России в ходе проверки установила,  что в техническом задании аукционной документации указаны функциональные и качественные характеристики товара.  В заявках ООО «Первая Архитектурная Мастерская» и ООО «Лаборатория Безопасности» в пункте 11  «Учебно-лабораторный корпус »,  предложен прибор ИП 212-141  и указана помехоустойчивость прибора к наносекундным импульсам напряжения -4  степень,  к электростатическому разряду-  4  степень,  к электромагнитному полю — 3  степень,  в то время как с техническом паспорте данный прибор имеет 3,3,3,  степени по всем параметрам.  
      В ходе рассмотрения жалобы Заявители,  указали что в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе неверно указаны позиции,  которым не соответствовали заявок участников,  и неверно указаны страницы заявок обществ,  так в заявке ООО «Первая Архитектурная Мастерская» представлены недостоверные сведения на странице 19,  а в протоколе указано на странице 13.  Аналогичная ошибка допущена и в протоколе рассмотрения заявок в отношении ООО «Лаборатория Безопасности».  
      На основании этого,  Комиссия Самарского УФАС России признала жалобы ООО «Первая Архитектурная Мастерская» и ООО «Лаборатория Безопасности» частично обоснованными,  в действиях аукционной комиссии нарушение статьи 41.9  Закона о размещении заказов.  
    Комиссия Управления предписывает СГАУ на заключать муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Дозор СБ»,  аукционной комиссии отменить протокол рассмотрения первых частей заявок,  рассмотреть заново первые части заявок с учетом решения Комиссии Самарского УФАС России.

2011-12-07  04:17:00