ООО «ТТЛ –Строй» не установит пожарно-охранную сигнализацию

В Самарское УФАС России поступила жалоба ООО «ТТЛ –Строй» на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре для ГБУ СО «ЦСО Комсомольского района г.о.  Тольятти» (начальная цена контракта составила 840  тысяч рублей).В аукционной документации были установлены следующие требования:  прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-20,  номинальное сопротивление выносного резистора,  кОм-  более 4,6;  контрольно-пусковой блок 僠-КПБ,  потребляемая мощность,  ВТ,  не более 3,  ток потребления,  мА,  не более при напряжении притани껨В-130,  при напряжении питания 24В-70;  пульт контроля и управления 僠-М,  максимальное количество подключаемых приборов-  более 126,  максимальное количество поддерживаемых разделов-  более 150,  длина связи RS-232-  не более 20м;  оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12К,  уровень звукового давления,  дБ,  более 100,  степень защиты оболочки,  IP-более 50.Тогда как в заявке Общества были предложены товары без конкретных показателей.  Таким образом,  аукционная комиссия правомерно отклонила заявку Общества.По результатам рассмотрения жалоба ООО «ТТЛ-Строй» была признана необоснованной.  Оператору электронной площадки необходимо прекратить блокирование размещения заказа.

2012-04-27  16:25:00