ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» оштрафован за недобросовестную конкуренцию

20  июня на ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» был наложен штраф 燺 тысяч рублей за нарушение Закона о защите конкуренции.
Напомним,  что  в 2012  году в Управление поступило обращение ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика»,  согласно которому действия ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения»  нарушают требования Закона о защите конкуренции.
Было выявлено,  что   в августе 2012  года Главным Управлением организации торгов Самарской области был проведен открытый аукцион на поставку насосов центробежных пожарных нормального давления по заказу ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны,  пожарной безопасности и ЧС» (начальная цена контракта составила 2,8  миллиона рублей).
В соответствии с пп.  3  п.  2  технического задания обязательным требованием к насосу являлось то,  что «конструкция вакуумного насоса,  входящего в состав вакуумной системы водозаполнения,  не должна иметь элементов,  требующих обслуживания и регулировки в процессе эксплуатации».
По результатам  торгов победителем открытого аукциона было признано ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения»,  предложившее  наименьшую цену контракта.  При этом в состав насоса,  который предлагал к поставке победитель аукциона,  входил вакуумный электрический насос НВЭ-1А.
Стоит отметить,  что в п.  2  технического задания ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» указал,  что «уплотнение вала насоса -  сальник не обслуживаемого типа».
Однако в соответствии с   п.  10  Руководства по эксплуатации насоса НВЭ-  1А «требуется регулирование сальникового уплотнения вала»,  что противоречит п.  3  технического задания документации об аукционе.
Таким образом,  в заявке ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» не были отражены достоверные характеристики поставляемого товара.
В соответствии со ст.  14  не допускается недобросовестная конкуренция,  в том числе введение в заблуждение в отношении характера,  способа и места производства,  потребительских свойств,  качества и количества товара или в отношении его производителей.
4  апреля 2013  года Общество было признано нарушившим ч.  1  ст.  14  Закона о защите конкуренции,  20  июня был наложен штраф в размере 250   тысяч рублей.
Для справки:  В заключении ФГБУ «Научно-исследовательский институт противопожарной обороны министерства РФ по делам гражданской обороны,  ЧС и ликвидации последствии ЧС» указано,  что в руководстве по эксплуатации насоса НВЭ-1А  определен порядок регулирования сальникового  уплотнения ротора вакуумного насоса,  что противоречит пп.  3  п.  2  Технического задания в части отсутствия элементов,  требующих регулировки.

2013-06-20  11:02:00